## Slide 1: 2012业务运维规划
业务运维组

## Slide 2: 追 赶 之 年
专注 规范 平台 效率

## Slide 3: Agenda
面临的问题
业务发展的机遇和挑战
运营建设规划体系
  立体化监控体系
  自动化运营体系
  服务导引体系
  运维质量度量体系
规划路线图
Notes: 精耕细做

## Slide 4: 现状分析—监控告警
告警量大，据说每天5k条的告警到YYMS群
很多告警都是进程不存在
Notes: 精耕细做

## Slide 5
14号的告警比7号的告警多出2k条，告警系统的精确性需要提升。
5%的误告警？
告警曲线存在不稳定的情况，原因？
现状分析—监控告警
Notes: 精耕细做

## Slide 6: 现状分析—监控告警
两个小时系统产生了6524条告警，图中 可以看出告警、预警、周知类信息没有区分
告警途径单一，只有YYMS群
Notes: 精耕细做

## Slide 7: 现状分析—运维变更
机房割接的常态化
运维变更需求多且繁杂
很多开发的工作还没有运维化
运维的工作效率无法很好的度量
运维变更缺少流程的标准化和文档化
运维的知识没有沉淀
90%
Notes: 精耕细做

## Slide 8: 现状分析—运维度量
运维的监控质量如何？
运维的变更效率如何？
业务的质量如何？访问速度怎么样？
基础设施的质量如何？机房的质量如何？
业务的成本消耗分布在哪儿？
发布流程质量怎么样？
Notes: 精耕细做

## Slide 9: 现状分析—运维规范
现网环境管理规范是？
运维操作规范是？
业务上架是？
服务器上架是？
配置管理是？
事件管理是？
问题管理是？
…..
Notes: 精耕细做

## Slide 10: 现状分析—运维流程
业务运维和平台运维没有分离
核心变更场景都没有流程
无发布流程规范
…..
Notes: 精耕细做

## Slide 11: Agenda
面临的问题
业务发展的机遇和挑战
运营建设规划体系
  立体化监控体系
  自动化运营体系
  服务导引体系
  运维质量度量体系
规划路线图
Notes: 精耕细做

## Slide 12: 机遇与挑战
根据QQ用户的调查，多人语音的需求还是非常大的
YY处于市场领导者的角色86.9%，YY有绝对的优势，这也是我们的机会
Notes: 精耕细做

## Slide 13: 机遇与挑战
Chart: 
| 2011.01 | 2011.12
服务器增长趋势 | 1000 | 3500
12月份服务器达到了3500台，是年初的3.5倍。明年如果再翻倍怎么办？
多业务运维(网站、语音、游戏)的模式带来的挑战
在线不断攀高
Notes: 精耕细做

## Slide 14: 机遇与挑战
如何做好灭火队向资深专家团队转型？
Notes: 精耕细做

## Slide 15: Agenda
面临的问题
业务发展的机遇和挑战
运营建设规划体系
  立体化监控体系
  自动化运营体系
  流程规范体系
  运维度量体系
规划路线图
Notes: 精耕细做

## Slide 16: 运营建设规划体系
立体化监控体系：全面的业务健康问题的监控、定位、预防和预测；
自动化运营体系：通过日常运营工作工具化，提升效率、沉淀经验、标准化运营环境等问题，包括容灾工具、日常工具、运营环境信息沉淀等；
度量追踪体系：运营、研发的考核、运营信息、问题的发现、追踪、运营信息的采集存储；
流程规范体系：运营服务指引，提升服务品质。
立体化监控体系
度量追踪体系
流程规范体系
自动化运营体系

## Slide 17: 运营建设规划体系—标准化
维度 | 工作项 | 目标 | 
标准化 | 部署环境标准化(os,网络,iptables,用户) | 主要是iptables的控制，需要进行严格的安全控制；业务包的加密控制，保证公网传输的安全性 | 
 | Server包标准化(安装路径，包用户，server的监控，server的log，server的配置，监控等等) | 建立server的管理系统，达到版本管理和发布管理的目的；进程数的监控需要脱离网管存在，让网管变得简单；server使用syslog-ng打印日志 | 
 | Centos在新业务推广使用 |  | 
 | web应用部署路径标准化 | 建立标准化的web路径，保证后续的部署透明 | 

## Slide 18
运维安全目标分解
DO权限分离
运行环境/职责
开发
环境标准化
系统环境
业务环境
支撑系统
配套工具
运营权限规范
运维
测试
标准化体系

## Slide 19
标准化体系
现况
权限管理粗放
计划
安全规范制定
目标
现网操作量大
非权限操作
安全隐患多
运维成熟度提升
安全隐患改造
配套工具建设
开发/运维等运维角色不再过多的关注IDC、服务器等细节因素，所有调整都在最小权限范围内通过工具平台实现
DO分离
DO职责不明确

## Slide 20: 运营建设规划体系—度量体系
维度 | 可改进点 | 目标 | 
运维度量 | MTBF/MTTR/MTTF 平均无故障时间、平均恢复时间、平均失效时间 | 通过这几个时间来衡量我们的服务情况 | 
 | 有效告警 | 到底多少告警是需要人去处理（特别是务告警），可以对比出网管的有效性 | 
 | 转单率 | 是从告警出来的告警转换成二线运维处理的单，一则是告警系统的告警成功率，二则考查一线运维的故障处理能力。 | 
 | 运营质量可用性 | 这个指标是对服务的衡量，初步可以统计bug的数量，版本发布的质量（紧急版本的次数，版本回滚的情况），访问速度，投诉情况，接口稳定性等等 | 
 | 速度优化 | 核心业务的访问速度必须要有不断提升的 | 这个可能不好度量，无法找到核心的数据来体现。

## Slide 21: 度量体系
3个纬度：可用性、满意度、支持度
 | 维度 | 11Q4 | 12Q1 | 12Q2 | 12Q3 | 12Q4
目标 | 可用性 | 99.3% |  |  |  | 
 | MTTR | 1.x |  |  |  | 
 | MTBF | 4.X |  |  |  | 
 | 有效告警? | 90.0% |  |  |  | 
 | 满意度? | 95.0% |  |  |  | 

## Slide 22: 运营建设规划体系---配置管理
维度 | 可改进点 | 目标 | 
配置管理 | 业务管理 |  | 
 | 机房管理 |  | 
 | 机器管理 |  | 
 | IP管理 |  | 
 | 进程管理 |  | 
 | 操作系统管理 |  | 
配置系统
网管系统
事件系统
工具平台
问题系统
配置系统是ITIL中的核心，所有的信息管理都需要依赖配置系统

## Slide 23: 运营建设规划体系---立体化监控
维度 | 可改进点 | 目标 | 
立体化监控 | 客户端监控 | 需要列举要实现的监控点，并一致实现他 | 
 | 服务监控 | 核心的服务指标一定要上报，比如说请求数，失败情况等等 | 
 | 容量监控 | 构建全面的指标体系，来衡量我们的服务器健康情况。 | 
 | 接口监控 | 需要列举要实现的监控点，并一致实现他 | 
 | 数据上报通道提供 | 提供统一的数据上报通道，并能提供自定义的数据上报 | 

## Slide 24: 统计典型数据流（一）
数据接口层
数据展现层
WEB展现
邮件推送
告警推送
数据存储层
数据定义
数据监控
数据采集层
告警定义
简单数据处理
数据处理层
实时预处理
实时分析
离线统计
告警生成
智能分析

## Slide 25: 监控平台典型数据流（二）
服务基础监控
服务数据监控
基础设施监控
服务应用监控
客户端监控
告警监控层
统一告警层
信息门户层
告警接入
告警管理
告警分析
告警推送
服务引导
工作管理
信息交流
数据报表

## Slide 26: 类统计、监控平台框架概览
数据接口层
数据处理层
实时预处理
实时分析
离线统计
数据展现层
WEB展现
邮件推送
告警推送
数据存储层
数据采集层
数据定义
数据监控
告警生成
智能分析
告警定义
简单数据处理

## Slide 27: 运营建设规划体系---D/O分离
维度 | 可改进点 | 目标 | 
权限回收 | 权限回收（LDAP） | 无权限控制，运维需要严格控制运营环境的权限，否则很多东西都做不起来 | 
流程化 | 发布流程 | 需要有严格的发布流程，并对发布质量进行监测 | 需要研发管理部和测试部一起参与
 | 设备管理流程 | 设备申请/上线/下线 | 
 | 业务运维和平台运维分离 |  | 
 | 事件流程 | 事件流程需要覆盖一线、二线、三线开发 | 
 | 服务评审流程 | 保证运维提前介入到开发的过程中，了解系统架构，了解系统的需求，从而做出正确的资源评估 | 需要研发管理部和测试部一起参与
 | 问题流程 | 对一些问题进行跟踪，借助系统来完成 | 
工具化 | 运营服务接管 | 接手所有的运维服务（网站/游戏/YY语音） | 
 | 运维场景文档化 | 把所有的变更场景梳理出标准的变更流程，并输出文档 | 

## Slide 28: 运营基础支撑体系
度量跟踪体系
自动化运营体系
立体化监控体系
容量管理
统一告警
模块监控
可运营规范
Server监控
预算管理
运维工具
发布系统
需求系统
运营考核
运营信息
研发考核
3大1小 4个体系、平台化支撑
基础支撑
数据上报通道
数据上报中心
流程规范体系
发布规范
上线规范
变更规范
D/O规范
业务运维和平台运维分离

## Slide 29: Agenda
面临的问题
业务发展的机遇和挑战
运营建设规划体系
  立体化监控体系
  自动化运营体系
  流程规范体系
  度量跟踪体系
规划路线图
Notes: 精耕细做

## Slide 30: 立体化监控体系roadmap
Server监控
模块间调用
Q1 Q2 Q3 Q4
输出提供server监控规范
前段server，能够按照规范输出server的访问情况
Server的访问数据统一上报到数据中心
Server覆盖率50%
建立接口级监控规范，完成一个server的试点，并进行上报
重要server的接口覆盖率达到20%
重要server的接口覆盖率达到40%
统一数据上报通道
建立数据上报通道，保证数据的上报
网管告警
有效告警达到？ 误告警降低多少？
有效告警达到？ 误告警降低多少？
有效告警达到？ 误告警降低多少？
有效告警达到？ 误告警降低多少？

## Slide 31
容量管理
业务特性监控
Q1 Q2 Q3 Q4
建设机房、业务维度的容量度量体系，覆盖语音业务
建设机房、业务维度的容量度量体系，覆盖网站业务
建立业务特性的告警机制
立体化监控体系roadmap
页面监控
多玩首页增加速度监控，覆盖监控点10%
多玩首页增加速度监控，覆盖监控点20%
多玩首页增加速度监控，覆盖监控点40%

## Slide 32: 自动化运营体系roadmap
运维工具
发布系统
Q1 Q2 Q3 Q4
完成自动化工具平台
被调接口100%
权限控制100%
故障定位处理50%
故障定位处理80%
故障定位处理100%
建立发布流程规范
完成发布系统建设，覆盖10%的进程发布
覆盖80%的进程发布
覆盖100%的进程发布
需求系统
建设需求管理系统，能够完成需求的统一收集
能够设置不同的需求模板(20%)，标准化需求实施流程
能够设置不同的需求模板(80%)，标准化需求实施流程
能够设置不同的需求模板(100%)，标准化需求实施流程
配置管理
对机器/机房/业务/进程进行全面的管理

## Slide 33: 度量体系体系roadmap
Q1 Q2 Q3 Q4
有效告警
满意度
可用性
工具效率

## Slide 34: 流程规范体系roadmap
Q1 Q2 Q3 Q4
D/O权限分离
发布流程
建立发布规范（流程目标、职责，流程，时间等等）
每个月输出发布规范的执行情况，并建立发布报告机制
每个月输出发布规范的执行情况，并建立发布报告机制
每个月输出发布规范的执行情况，并建立发布报告机制
服务器管理规范
明确业务需求下的服务规范制定
制定标准的服务器上下线/变更更管理规范

## Slide 35: 平台与业务运维分离roadmap
Q1 Q2 Q3 Q4
网站运维
DNS运维
搭建初步的DNS平台，并切换10%的域名到该平台。初步接管DNS运维
DNS运维全接管。进一步切换DNS到自由平台上
YY游戏运维
网站运维全接管
准备一起的网站运维接管
业务运维和平台运维分离
建立业务运维和平台运维的规范，并明确各自的职责

## Slide 36
END！